## Sheet1
Ид | Название | СимвольныйКод | Сортировка | Описание Для Анонса | Детальная Картинка | Картинка Для Анонса | Тип | Серия | Площадь помещения, м² | Уровень звукового давления, dB(A) | Инвертор | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Страна сборки | Арт. | Хладагент | Бренд | Цена | Название внутреннего блока | Название наружного блока | Валюта | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внешнего блока, мм | Подключение к электропитанию, блок | Мощность, кВт | Диаметр жидкостных труб, дюйм | Диаметр газовых труб, дюйм | Тип установки | Диапазон установок температуры на пульте, С | Электропитание, В/Ф/Гц | Дополнительные картинки | Дополнительное описание | Максимальная мощность (холод), кВт | Только холод | Максимальная мощность (тепло), кВт | Управление | Адаптация в ККБ | Мощность ТЭН, кВт | EER (холод) | COP (тепло) | Класс энергоэффективности (холод) | Класс энергоэффективности (тепло) | Осушение, л/ч | Максимальное количество внутренних блоков | Тип компрессора | Бренд компрессора | Рабочий ток, А | Рабочий ток (холод), А | Рабочий ток (тепло), А | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность (холод), кВт | Потребляемая мощность (тепло), кВт | Максимальный расход воздуха, м3/ч | Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | Расход воздуха наружного блока, м³/ч | Температура эксплуатации | Тип подключения фанкойла | Статический напор, Па | Мощность холод, вода 7/12 С, кВт | Мощность тепло, вода 50 С, кВт | Диаметр подключения теплоносителя к фанкойлу, дюйм: | Расход воды, л/ч | Уровень звук. давления (внутренний блок), dB(A) | Уровень звук. давления (внешний блок), dB(A) | Вес нетто, кг | Вес в упаковке, кг | Вес внутреннего блока нетто, кг | Вес внутреннего блока в упаковке, кг | Вес внешнего блока нетто, кг | Вес внешнего блока в упаковке, кг | Габариты, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки внутреннего блока, мм | Габариты упаковки внешнего блока, мм | Кабель питания, мм2 | Автомат, А | Кабель межблочный, мм2 | Диаметр дренажа, дюйм | Диаметр дренажа, мм | Температура эксплуатации на охлаждение, С | Температура эксплуатации на обогрев, С | Максимальная длина трубопровода, м | Максимальный перепад высот между блоками, м | Длина трассы, не требующая дозаправки, м | Дозаправка при превышении указанной длины трассы, г/м | Эквивалентная длина трассы от наружного до самого дальнего внутреннего, м | Заводская заправка хладагента, кг | Расстояние между опорами внешнего блока, мм | Наличие нагрева | Тип нагрева | Ступени мощности нагрева, кВт | Количество скоростей потока воздуха | Преимущества | Документация | Длина завесы, мм | Высота проёма до, м | Ширина проёма до, м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сечение канала, мм | Диаметр, мм | Номинальный расход воздуха, м3 | КПД рекуператора, % | Тип рекуператора | Тип помпы | Производительность помпы, л/ч | Диаметр подключения помпы, мм | Высота подъема воды, м | Особенности | Каталог | Сертификат соответствия | Инструкция пользователя | Инструкция | Инструкция по монтажу
346 | Кондиционер General Climate GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h) | konditsioner-general-climate-GU-M4EA36HN1-universalnyy-vneshniy-blok-Free-Multi | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/383/yc7unu1xvfacway1egc4vdhxf705oni7.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/6e1/7byi7jkd0f12y4a0r5i73hs6kbakzurg.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 10.55 | 10.55 | Китай | 14000P2DBINOAG | R410A | General Climate | 200 639 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 946(1034)x410x810 | Внешний |  | 1/4 х 4 | 3/8 х 3, 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 10.91 |  | 11.08 |  |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 15 | 14.7 | [19 empty] | 70 | 75 |  |  |  | 1090x500x885 | [5 empty] | -15~50 | -15~24 | 80 | 15 | 20 | 15 | 35 | [7 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf | [15 empty] | Металлический корпус |  |  |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/5b8/a80129h5rcctgtpc4jvkczcei6s8sy8w.xls,http://generalclimate.ru/upload/iblock/87f/gtrk8v1u5959flnzlmhcoli2uplce7fi.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/b6b/w5zm8yqchvuz4sjpp3406x15ml08a94h.docx
347 | Кондиционер General Climate GU-M5EA42HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 63000 BTU/h) | konditsioner-General-Climate-GU-M5EA42HN1-universalnyy-vneshniy-blok-Free-Multi | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/092/wpvaj2benif36eucwfrg9tj39vmb0rea.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/26b/yf62ho49aks820ds2hq17idkjdbe01dv.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 11.72 | 11.72 | Китай | 14000P2DBJ9E48 | R410A | General Climate | 221 519 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 946(1034)x410x810 | Внешний |  | 1/4 х 5 | 3/8 х 4, 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 12.13 |  | 11.78 |  |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 18.1 | 16.3 |  | 3.89 | 3.36 | [12 empty] | 76 | 81 |  |  | 70 |  | 946(1034)x410x810 | 1090x500x885 |  | 1090x500x885 | 3х4.0 |  |  |  |  | -15~50 | -15~24 | 80 | 15 | 25 | 15 | 35 |  | 673 | [5 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf | [15 empty] | Датчик температуры и сигнализация при ее отклонении |  |  |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/5b8/a80129h5rcctgtpc4jvkczcei6s8sy8w.xls,http://generalclimate.ru/upload/iblock/87f/gtrk8v1u5959flnzlmhcoli2uplce7fi.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/b6b/w5zm8yqchvuz4sjpp3406x15ml08a94h.docx
2673 | Кондиционер General Climate GU-M2EA18HN2 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 27000 BTU/h) | Konditsioner-General-Climate-GU-M2EA18HN2-universalnyy-vneshniy-blok-Free-Multi | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/bae/p95h4q6xj8z8tee3j1y4rx6gmpnw7f8r.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c09/ghqgv7pqnrxmkf4h3ae4wqbhov3v716t.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 5.28 | 5.28 | Китай | 14000V2DCB45RD | R410A | General Climate | 88 231 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 805(877)x330x554 | Внешний |  | 1/4 х 2 | 3/8 х 2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 5.63 |  | 5.69 |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7.4 | 6.9 |  | 1.85 | 1.75 | [16 empty] | 35.5 |  |  |  |  | 915x370x615 | 3x2.5 |  |  |  |  | -15~50 | -15~24 | 40 | 15 | 10 | 15 | 25 |  | 511 | [5 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2674 | Кондиционер General Climate GU-M3EA27HN2 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 39000 BTU/h) | konditsioner_general_climate_gu_m3ea27hn2_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_39000_btu_h | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/94c/5vpeng80s9mvbp5hm4thhoqa93ctjp0q/GU-M3EA_ ODU.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/629/mgsypb7xacqvry058t2l558jq5sxw17p/GU-M3EA_ ODU.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 7.91 | 7.91 | Китай | 14000V2DCBL4BI | R410A | General Climate | 121 671 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 890(995)x342x673 | Внешний |  | 1/4 х 3 | 3/8 х 3 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 8.35 |  | 8.56 |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 | 10.3 |  | 2.8 | 2.3 | [12 empty] | 48 | 51.8 |  |  | 47.7 |  | 890(995)x342x673 | 1030x438x750 |  | 1030x438x750 | 3.25 |  |  |  |  | -15~50 | -15~24 | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 |  | 663 | [5 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2675 | Кондиционер General Climate GU-M4EA28H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 42000 BTU, R32) | konditsioner_general_climate_gu_m4ea28hn2_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_42000_btu_h | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/383/yc7unu1xvfacway1egc4vdhxf705oni7.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/6e1/7byi7jkd0f12y4a0r5i73hs6kbakzurg.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 8.2 | 8.8 | Китай | 14000V2DCBQBJJ | R32 GO COOL | General Climate | 137 449 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 946(1034)x410x810 | Внешний |  | 1/4 х 4 | 3/8 х 3, 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 10.02 |  | 10.49 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 11 | 9 |  | 3.47 | 3 | [12 empty] | 62.1 | 67.7 |  |  | 62.1 |  | 946(1034)x410x810 | 1090x500x885 |  | 1090x500x885 | 3х2.5 |  |  |  |  | -15~50 | -15~24 | 80 | 15 | 30 | 12 | 35 |  | 673 | [5 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/760/swt5mp5ipmjdd1l5iyo6i6opdhyk64hu.pdf
2744 | Кондиционер General Climate GU-M4EA36HN2 Inverter универсальный внешний блок Free Multi | kondtsioner_general_climate_gu_m4ea36hn2_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_54000_btu_h | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/383/yc7unu1xvfacway1egc4vdhxf705oni7.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/587/82k69gn40plm69higxs21yhqy9p19gf5/GU-M4EA36HN.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 10.6 | 11.1 | Китай | 14000V2DCBVOJU | R410A | General Climate | 156 524 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  |  | Внешний |  | 1/4 х 4 | 3/8 х 3, 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 | [8 empty] | 3.09 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 3.89 | 3.36 | [12 empty] | 70 | 75 |  |  | 70 | [5 empty] | 3х4.0 |  |  |  |  | -15~50 | -15~24 | 80 | 15 | 20 | 15 | 35 |  | 673 | [5 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2745 | Кондиционер General Climate GU-M5EA42HN2 Inverter универсальный внешний блок Free Multi | konditsioner_general_climate_gu_m5ea42hn2_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_63000_btu_h | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/092/wpvaj2benif36eucwfrg9tj39vmb0rea.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/f7b/7ijbg5drcz5m9zrq52gc7lyppmhh0fl6.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 11.72 | 11.72 | Китай | 14000V2DCC4DS2 | R410A | General Climate | 176 148 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 946х410х810 | Внешний |  | 1/4 х 5 | 3/8 х 4, 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 | [8 empty] | 2.96 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4.5 | 3.61 | [12 empty] | 76 | 81 |  |  | 76 | [5 empty] | 3х4.0 |  |  |  |  | -15~50 | -15~24 | 80 | 15 | 25 | 15 | 35 |  | 673 | [5 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2856 | Кондиционер General Climate GU-M2EA14H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 21000 BTU/h, R32) | konditsioner_general_climate_gu_m2ea14h32_vneshniy_blok_freemulti_r32 | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/669/xx2clnm3meyze0gvkpeycd4a95i4n1r1/GU-M2EA14H32.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/ceb/ta04flp8nt9r32ef5d6fnb93ja5rovcf/GU-M2EA14H32.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 4.1 | 4.4 | Китай | 14001129DQ4CJC | R32 GO COOL | General Climate | 54 281 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 805(877)x330x554 | Внешний |  | 1/4 х 2 | 3/8 х 2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 4.98 |  | .4.98 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 5.8 | 5.4 |  |  |  | 2100 | [11 empty] | 31.6 | 34.7 |  |  |  |  | 805(877)x330x554 | 915x370x615 |  | 915x370x615 | [5 empty] | -15~50 | -15~24 | 40 | 15 | 15 | 12 | 25 | [7 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/760/swt5mp5ipmjdd1l5iyo6i6opdhyk64hu.pdf
2857 | Кондиционер General Climate GU-M2EA18H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 24000 BTU/h, R32) | konditsioner_general_climate_gu_m2ea18h32_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_27000_btu_r32 | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/669/xx2clnm3meyze0gvkpeycd4a95i4n1r1/GU-M2EA14H32.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/ceb/ta04flp8nt9r32ef5d6fnb93ja5rovcf/GU-M2EA14H32.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 5.28 | 5.57 | Китай | 14001129DQKVKF | R32 GO COOL | General Climate | 69 125 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 805(877)x330x554 | Внешний |  | 1/4 х 2 | 3/8 х 2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 5.71 |  | 5.74 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 8.1 | 7.7 |  |  |  | 2100 | [11 empty] | 35 | 38 |  |  |  |  | 805(877)x330x554 | 915x370x615 |  | 915x370x615 | [5 empty] | -15~50 | -15~24 | 40 | 15 | 15 | 12 | 25 | [7 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/760/swt5mp5ipmjdd1l5iyo6i6opdhyk64hu.pdf
2858 | Кондиционер General Climate GU-M3EA21H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 27000 BTU/h, R32) | konditsioner_general_climate_gu_m3ea21h32_vneshniy_blok_freemulti_r32 | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/94c/5vpeng80s9mvbp5hm4thhoqa93ctjp0q/GU-M3EA_ ODU.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/629/mgsypb7xacqvry058t2l558jq5sxw17p/GU-M3EA_ ODU.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 6.15 | 6.45 | Китай | 14001129DQU2TR | R32 GO COOL | General Climate | 79 596 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 890(995)x342x673 | Внешний |  | 1/4 х 3 | 3/8 х 3 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 6.59 |  | 6.68 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 8.3 | 7.6 |  |  |  | 3000 | [11 empty] | 43.3 | 47.1 |  |  |  |  | 890(995)x342x673 | 1030x438x750 |  | 1030x438x750 | [5 empty] | -15~50 | -15~24 | 60 | 15 | 22.5 | 12 | 30 | [7 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/760/swt5mp5ipmjdd1l5iyo6i6opdhyk64hu.pdf
2859 | Кондиционер General Climate GU-M4EA36H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 48000 BTU/h, R32) | konditsioner_general_climate_gu_m4ea36h32_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_54000_btu_r32 | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/383/yc7unu1xvfacway1egc4vdhxf705oni7.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/6e1/7byi7jkd0f12y4a0r5i73hs6kbakzurg.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 10.26 | 10.55 | Китай | 14001129DR64U7 | R32 GO COOL | General Climate | 147 182 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 946(1034)x410x810 | Внешний |  | 1/4 х 4 | 3/8 х 3, 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 10.55 |  | 11.72 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 15.3 | 13.5 |  |  |  | 4000 | [11 empty] | 68.8 | 75.6 |  |  |  |  | 946(1034)x410x810 | 1090x500x885 |  | 1090x500x885 | [5 empty] | -15~50 | -15~24 | 80 | 15 | 30 | 12 | 35 | [7 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/760/swt5mp5ipmjdd1l5iyo6i6opdhyk64hu.pdf
2860 | Кондиционер General Climate GU-M5EA42H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h, R32) | konditsioner_general_climate_gu_m5ea42h32_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_63000_btu_r32 | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/092/wpvaj2benif36eucwfrg9tj39vmb0rea.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/26b/yf62ho49aks820ds2hq17idkjdbe01dv.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 12.13 | 12.31 | Китай | 14001129DRCFM9 | R32 GO COOL | General Climate | 170 967 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 946(1034)x410x810 | Внешний |  | 1/4 х 5 | 3/8 х 4, 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 12,69 |  | 12,31 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 18.2(1.4~19.5) | 17.9(3.0~18.8) |  | 4.059(0.28~4.47) | 4.0(0.65~4.2) | [12 empty] | 74.1 | 79.5 |  |  | 74.1 | 79.5 | 946(1034)x410x810 | 1090x500x885 |  | 1090x500x885 | [5 empty] | -15~50 | -15~24 | 80 | 15 | 37.5 | 12 | 35 |  | 673 | [5 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/760/swt5mp5ipmjdd1l5iyo6i6opdhyk64hu.pdf
8860 | General Climate GU-M3EA27H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 36000 BTU/h, R32) | general_climate_gu_m3ea27h32_vneshniy_blok_freemulti_vnutr_ot_14000_do_36000_btu_h_r32 | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/94c/5vpeng80s9mvbp5hm4thhoqa93ctjp0q/GU-M3EA_ ODU.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/629/mgsypb7xacqvry058t2l558jq5sxw17p/GU-M3EA_ ODU.jpg | Внешний блок | Free Multi |  |  | Да | 7.91 | 7.91 |  | 1400112CBEPLSH | R32 GO COOL | General Climate | 96 316 #CURRENCY# |  |  | ₽ |  | 890(995)x342x673 | Внешний |  | 1/4 х 3 | 3/8 х 3 |  |  | 220-240/1~/50 |  |  | 7.91 |  | 9,41 |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 12.7 | 10.1 |  | 2.8 | 2.3 | [12 empty] | 48 | 51.8 |  |  | 51.8 |  | 890(995)x342x673 | 1030x438x750 |  | 1030x438x750 | 3.25 |  |  |  |  | -15~50 | -15~24 | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 |  | 663
2665 | Кондиционер General Climate GC-MER09HRN1 внутренний блок Free Multi 2,6kW настенный Pulsar | konditsioner_general_climate_gc_mer09hrn1_vnutrenniy_blok_free_multi_2_6kw_nastennyy_pulsar | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/445/2hv3xq14r83l7k7o5qtsiwer5gr1pc98.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/b8a/yk6sujp6au20oz81uwfwye9j960xsj3k.jpg | Настенный | Free Multi |  |  | Да | 2.64 | 2.93 | Китай | 14000V2CBD6JVE | R410A | General Climate | 15 535 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 715 х 194 х 285 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  | 16-30 | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c6f/kimfgoyrur42u5vy2cm0rjv3myj8keea.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/5c7/e8a1rrp8zekj2zcz6et7txxbnscvbck6/rg57.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [14 empty] | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 26 |  |  |  | 7 | 9.1 |  |  |  |  | 780x270x360 |  |  |  | 4х1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/aa5/rxuq2y8x8j3nszk1hrfw02msoijjnfnr.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/39f/9c7imwilcymw0t03o6ydmt5bpco9ngta.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/90a/z807uglogkf77rx356r9110mlzf0sxyv.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2666 | Кондиционер General Climate GC-MER12HRN1 внутренний блок Free Multi 3,2kW настенный Pulsar | konditsioner_general_climate_gc_mer12hrn1_vnutrenniy_blok_free_multi_3_2kw_nastennyy_pulsar | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/445/2hv3xq14r83l7k7o5qtsiwer5gr1pc98.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/b8a/yk6sujp6au20oz81uwfwye9j960xsj3k.jpg | Настенный | Free Multi |  |  | Да | 3.52 | 3.81 | Китай | 14000V2CBF5AKR | R410A | General Climate | 16 273 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 805 х 194 х 285 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  | 16-30 | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c6f/kimfgoyrur42u5vy2cm0rjv3myj8keea.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/5c7/e8a1rrp8zekj2zcz6et7txxbnscvbck6/rg57.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [14 empty] | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 26 |  |  |  | 7.5 | 9.7 |  |  |  |  | 870x270x360 |  |  |  | 4х1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/aa5/rxuq2y8x8j3nszk1hrfw02msoijjnfnr.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/39f/9c7imwilcymw0t03o6ydmt5bpco9ngta.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/90a/z807uglogkf77rx356r9110mlzf0sxyv.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2667 | Кондиционер General Climate GC-MER18HRN1 внутренний блок Free Multi 5,2kW настенный Pulsar | konditsioner_general_climate_gc_mer18hrn1_vnutrenniy_blok_free_multi_5_2kw_nastennyy_pulsar | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/445/2hv3xq14r83l7k7o5qtsiwer5gr1pc98.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/b8a/yk6sujp6au20oz81uwfwye9j960xsj3k.jpg | Настенный | Free Multi |  |  | Да | 5.27 | 5.57 | Китай | 14000V2CBFD15S | R410A | General Climate | 30 316 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 957 х 213 х 302 |  | Внешний |  | 1/4 | 1/2 |  | 16-30 | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c6f/kimfgoyrur42u5vy2cm0rjv3myj8keea.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/5c7/e8a1rrp8zekj2zcz6et7txxbnscvbck6/rg57.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [14 empty] | 0.034 | 0.034 | [10 empty] | 27 |  |  |  | 10 | 13 |  |  |  |  | 1035x295x380 |  |  |  | 4х1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/aa5/rxuq2y8x8j3nszk1hrfw02msoijjnfnr.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/39f/9c7imwilcymw0t03o6ydmt5bpco9ngta.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/90a/z807uglogkf77rx356r9110mlzf0sxyv.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2855 | Кондиционер General Climate GC-MER07HRN1 внутренний блок Free Multi 2,1kW настенный Pulsar | Konditsioner-General-Climate-GC-MER07HRN1-nastennyy-vnutrenniy-blok-dlya-Free-Multi | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/445/2hv3xq14r83l7k7o5qtsiwer5gr1pc98.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/480/zzongvih7o506wwbvckystfy4w9woy62.jpg | Настенный | Free Multi |  |  | Да | 2.05 | 2.34 | Китай | 14001129DS22FT | R410A | General Climate | 12 270 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 805x194x285 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  |  | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c6f/kimfgoyrur42u5vy2cm0rjv3myj8keea.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/5c7/e8a1rrp8zekj2zcz6et7txxbnscvbck6/rg57.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [30 empty] | 7.5 | 9.7 |  |  |  |  | 870x270x360 |  |  |  | 4х1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/aa5/rxuq2y8x8j3nszk1hrfw02msoijjnfnr.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/39f/9c7imwilcymw0t03o6ydmt5bpco9ngta.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/90a/z807uglogkf77rx356r9110mlzf0sxyv.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2047 | Кондиционер General Climate GC-ME4С09HRA1(с)-A внутренний блок FreeMulti кассетный компактный | konditsioner-general-climate-gc-me4s09hra1-s-a-kompaktnyy-vnutrenniy-kassetnyy-blok-2-6-kvt-dlya-fre | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/f87/zs7oo01ehww6v633svpxy7c20xj32627.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/932/lm4skbsnnu09qe96z3fbuc4i2jk8fuvw.jpg | Кассетный | Free Multi |  |  | Да | 2.64 | 2.93 | Китай | 14000Q0RT7S9EF | R410A | General Climate | 32 067 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 570×570×260 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  |  | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/930/kuo8dn739troifi7oe8b22cz0x894326.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/dbf/yonbr2tp5leill7w9qw4a631wk6fldqu/RG51A(2)-E.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [14 empty] | 0.04 | 0.04 | [14 empty] | 2.5 | 4.5 |  |  |  |  | 662×662×317 |  |  |  | 4x1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c69/joyakdibtwwwvy2ot1aks7i4ablw7dc2.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2350 | Декоративная панель General Climate T-MBQ4-03E для компактных кассет Free Multi ME4C_HRA(с)-N(A) (647х647) | dekorativnaya-panel-general-climate-t-mbq4-03e-dlya-kompaktnykh-kasset-free-multi-me4c-hra-s-n-a-647 | 1000 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/433/yiehkrp8hbiizyau732odo96uu927kqf.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/cf2/b9725xmmh6hy8l1wjph5nfdo0torlewe.jpg |  | Free Multi | [6 empty] | 14000P2A27D9MC |  | General Climate | 12 560 #CURRENCY# |  |  | ₽
2465 | ИК-пульт General Climate GC-ME4С_HRN1(с) | ik-pult-general-climate-gc-me4s-hrn1-s | 1000 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/dbf/yonbr2tp5leill7w9qw4a631wk6fldqu/RG51A(2)-E.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/aa5/9kllqlafc8jie1cp7y943pqtkaskizzk/RG51A(2)-E.jpg |  | Free Multi | [6 empty] | 14000N27IRBKLG |  | General Climate | 3 439 #CURRENCY# |  |  | ₽
2671 | Кондиционер General Climate GC-ME4С12HRA1(с)-A внутренний блок FreeMulti кассетный компактный | konditsioner-general-climate-gc-me4s12hra1-s-a-kompaktnyy-vnutrenniy-kassetnyy-blok-3-5-kvt-dlya-fre | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/f87/zs7oo01ehww6v633svpxy7c20xj32627.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/932/lm4skbsnnu09qe96z3fbuc4i2jk8fuvw.jpg | Кассетный | Free Multi |  |  | Да | 3.52 | 4.1 | Китай | 14000Q0RT83G7N | R410A | General Climate | 31 132 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 570×570×260 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  |  | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/930/kuo8dn739troifi7oe8b22cz0x894326.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/dbf/yonbr2tp5leill7w9qw4a631wk6fldqu/RG51A(2)-E.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [14 empty] | 0.04 | 0.04 | [14 empty] | 2.5 | 4.5 |  |  |  |  | 662×662×317 |  |  |  | 4x1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c69/joyakdibtwwwvy2ot1aks7i4ablw7dc2.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2672 | Кондиционер General Climate GC-ME4С18HRA1(с)-A внутренний блок FreeMulti кассетный компактный | konditsioner-general-climate-gc-me4s18hra1-s-a-kompaktnyy-vnutrenniy-kassetnyy-blok-5-27-kvt-dlya-fr | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/f87/zs7oo01ehww6v633svpxy7c20xj32627.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/932/lm4skbsnnu09qe96z3fbuc4i2jk8fuvw.jpg | Кассетный | Free Multi |  |  | Да | 5.27 | 5.42 | Китай | 14000Q0RT89QR1 | R410A | General Climate | 33 338 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 570×570×260 |  | Внешний |  | 1/4 | 1/2 |  |  | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/930/kuo8dn739troifi7oe8b22cz0x894326.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/dbf/yonbr2tp5leill7w9qw4a631wk6fldqu/RG51A(2)-E.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [14 empty] | 0.102 | 0.102 | [14 empty] | 2.5 | 4.5 |  |  |  |  | 662×662×317 |  |  |  | 4x1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/c69/joyakdibtwwwvy2ot1aks7i4ablw7dc2.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2854 | Кондиционер General Climate GC-ME4С09HRA1(с)-N внутренний блок FreeMulti кассетный компактный | konditsioner-general-climate-gc-me4s09hra1-s-n-kompaktnyy-vnutrenniy-kassetnyy-blok-2-6-kvt-dlya-fre | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/f87/zs7oo01ehww6v633svpxy7c20xj32627.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/932/lm4skbsnnu09qe96z3fbuc4i2jk8fuvw.jpg | Кассетный | Free Multi |  |  | Да | 2.64 | 2.93 | Китай | 14001129DSQGGC | R410A | General Climate | 29 358 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 570×570×260 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  |  | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/930/kuo8dn739troifi7oe8b22cz0x894326.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/823/2sjfes4lddtfszifvp7m4r17y0507zk3/RG51F4-E.jpg |  |  |  |  | ИК-пульт | [30 empty] | 2.5 | 4.5 |  |  |  |  | 662×662×317 | [20 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/e53/dhajqk335p70woe2ce7s3j3603nm3m6t.pdf
2106 | Кондиционер General Climate GC-MEDN09HW внутренний блок FreeMulti канальный | Konditsioner-General-Climate-GC-MEDN09HW-vnutrenniy-kanalnyy-blok-dlya-FreeMulti | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/24c/0ybhbkcovrd0sdkkis2ef2z91txxswaj.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/727/cx3kzch53o5asow3vqc4b1lb7mapulil.jpg | Канальный | Free Multi |  |  | Да | 2.64 | 2.93 | Китай | 14000S0SV169VJ | R410A | General Climate | 28 895 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 700 х 450 х 200 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  | 16-30 | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/ba4/5uoz23mvcfym2aw9qwlvc0i0525qi9za.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/5fb/kowc3aceanjwx5dc2jnxnqyelwwrbrjm.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/368/da52s94ejyta2zvep2kjwpz0rkzjmhq8.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/47a/u01txeuzc8zcvz6usbqe0kpztfotk05b/KJR-10-12b.png |  |  |  |  | Настенный проводной пульт | [14 empty] | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  |  |  | 860х540х285 |  |  |  | 4x1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/973/d3id4wt1vlp5tuushexo5defjrpxsrno.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/d01/vgtcx1uo6oigobvgylrz4xq44yoxrkwz.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2107 | Кондиционер General Climate GC-MEDN12HW внутренний блок FreeMulti канальный | Konditsioner-General-Climate-GC-MEDN12HW-vnutrenniy-kanalnyy-blok-dlya-FreeMulti | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/24c/0ybhbkcovrd0sdkkis2ef2z91txxswaj.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/727/cx3kzch53o5asow3vqc4b1lb7mapulil.jpg | Канальный | Free Multi |  |  | Да | 3.52 | 3.81 | Китай | 14000R29EHNNB3 | R410A | General Climate | 32 082 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 700 х 506 х 200 |  | Внешний |  | 1/4 | 3/8 |  | 16-30 | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/ba4/5uoz23mvcfym2aw9qwlvc0i0525qi9za.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/5fb/kowc3aceanjwx5dc2jnxnqyelwwrbrjm.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/368/da52s94ejyta2zvep2kjwpz0rkzjmhq8.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/47a/u01txeuzc8zcvz6usbqe0kpztfotk05b/KJR-10-12b.png |  |  |  |  | Настенный проводной пульт | [14 empty] | 0.185 | 0.185 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  |  |  | 860х540х285 |  |  |  | 4x1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/973/d3id4wt1vlp5tuushexo5defjrpxsrno.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/d01/vgtcx1uo6oigobvgylrz4xq44yoxrkwz.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf
2108 | Кондиционер General Climate GC-MEDN18HW внутренний блок FreeMulti канальный | Konditsioner-General-Climate-GC-MEDN18HW-vnutrenniy-kanalnyy-blok-dlya-FreeMulti | 500 |  | http://generalclimate.ru/upload/iblock/24c/0ybhbkcovrd0sdkkis2ef2z91txxswaj.jpg | http://generalclimate.ru/upload/iblock/727/cx3kzch53o5asow3vqc4b1lb7mapulil.jpg | Канальный | Free Multi |  |  | Да | 5.27 | 5.57 | Китай | 14000S0SV1D3O2 | R410A | General Climate | 37 279 #CURRENCY# |  |  | ₽ | 880 х 674 х 210 |  | Внешний |  | 1/4 | 1/2 |  | 16-30 | 220-240/1~/50 | http://generalclimate.ru/upload/iblock/ba4/5uoz23mvcfym2aw9qwlvc0i0525qi9za.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/5fb/kowc3aceanjwx5dc2jnxnqyelwwrbrjm.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/368/da52s94ejyta2zvep2kjwpz0rkzjmhq8.jpg,http://generalclimate.ru/upload/iblock/47a/u01txeuzc8zcvz6usbqe0kpztfotk05b/KJR-10-12b.png |  |  |  |  | Настенный проводной пульт | [14 empty] | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 24.4 | 29.6 |  |  |  |  | 1070x725x280 |  |  |  | 4x1.5 | [16 empty] | http://generalclimate.ru/upload/iblock/973/d3id4wt1vlp5tuushexo5defjrpxsrno.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/d01/vgtcx1uo6oigobvgylrz4xq44yoxrkwz.pdf,http://generalclimate.ru/upload/iblock/001/4ak7kmulgq1l4ldmstdh026g839f3ttu.pdf